"МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163)

Приложения

Приложение N 1 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ
Группа по электробезопасности 	Минимальный стаж работы в электроустановках, мес. 	Требования к персоналу 	
	персонал организаций 	практиканты 		
	не имеющий среднего образования 	со средним образованием 	со средним электротехническим и высшим техническим образованием 	с высшим электротехническим образованием 	профессионально - технических училищ 	институтов и техникумов (колледжей) 		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	
II 	после обучения по программе не менее 72 часов 	не нормируется 	1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 	
			2. Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям. 	
			3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 	
			4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим 	
III 	3 в предыдущей группе 	2 в предыдущей группе 	2 в предыдущей группе 	1 в предыдущей группе 	6 в предыдущей группе 	3 в предыдущей группе 	1. Элементарные познания в общей электротехнике. 	
							2. Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания. 	
							3. Знание общих правил техники безопасности, в том числе правил допуска к работе, и специальных требований, касающихся выполняемой работы. 	
							4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. 	
							5. Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему 	
IV 	6 в предыдущей группе 	3 в предыдущей группе 	3 в предыдущей группе 	2 в предыдущей группе 			1. Знание электротехники в объеме специализированного профессионально - технического училища. 	
							2. Полное представление об опасности при работах в электроустановках. 	
							3. Знание настоящих Правил, правил технической эксплуатации электрооборудования, устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 	
							4. Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 	
							5. Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады. 	
							6. Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему. 	
							7. Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам оказания первой медицинской помощи 	
V 	24 в предыдущей группе 	12 в предыдущей группе 	6 в предыдущей группе 	3 в предыдущей группе 			1. Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства. 	
							2. Знание настоящих Правил, правил пользования и испытаний средств защиты, четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование. 	
							3. Знание правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 	
							4. Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения. 	
							5. Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работников. 	
							6. Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам оказания первой медицинской помощи 	
Примечания. 1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении электробезопасности являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены. 
2. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет руководитель организации. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы (Приложение N 6 к настоящим Правилам). Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, назначенным распоряжением руководителя организации. 
3. Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста. 
4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию электроустановок на новом участке. 
5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше III. 
6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу IV с правом инспектирования. Форма удостоверения приведена в Приложении N 3 к настоящим Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустановках) - не менее 3 лет. 
Инспектора по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда энергоснабжающих организаций могут иметь группу V. 
Приложение N 2 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
1. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках является документом, удостоверяющим право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности (профессии). 
2. Удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 
3. На второй странице проставляется общая оценка знаний правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок, настоящих Правил и правил пожарной безопасности. 
4. Третья страница заполняется для персонала, которому по его должностным обязанностям и характеру производственной деятельности требуется аттестация по правилам промышленной безопасности и другим специальным правилам. 
5. Четвертая страница заполняется для персонала, допускаемого к проведению специальных работ (верхолазные работы, проведение испытаний и др.). 
6. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию контролирующих работников. 
7. Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности или возврату при увольнении работника. 
8. Удостоверение состоит из твердой переплетной крышки на тканевой основе и блока из четырех страниц. Размер удостоверения 95 мм x 65 мм. Предпочтительный цвет переплета - темно - вишневый. 
9. На лицевой стороне переплетной крышки вытиснена контрастным (белым или желтым) цветом надпись: 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

10. Удостоверение имеет следующую форму: 
Первая страница: 
УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______ 	
_______________________________________________________________ 	
(организация) 	
_______________________________________________________________ 	
(фамилия, имя, отчество) 	
_______________________________________________________________ 	
должность (профессия) 	
Допущен к работе в электроустановках напряжением ______________ 	
в качестве ____________________________________________________ 	
Дата выдачи "__" ________ 200_ г. 	
М.П. 	
Работодатель (ответственный за электрохозяйство) _______________ 	
(подпись) (фамилия, инициалы) 	
Без записей результатов проверки знаний недействительно. Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе. 	
Вторая страница: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 	
Дата проверки 	Причина проверки 	Группа по электробезопасности 	Общая оценка 	Дата следующей проверки 	Подпись председателя комиссии 	

						
						
Третья страница: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 	
Дата проверки 	Наименование нормативных документов 	Решение комиссии 	Подпись председателя комиссии 	

				
				
Четвертая страница: 
СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 	
Дата 	Наименование работ 	Подпись председателя комиссии 	

			
			
Приложение N 3 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Первая страница: 
	
УДОСТОВЕРЕНИЕ 	
О проверке знаний норм 	
и правил работы в электроустановках 	
и Правил по охране труда (правил безопасности) 	
при эксплуатации электроустановок 	
	
Вторая страница: 
Министерство (ведомство) _______________________________________ 	
Организация ____________________________________________________ 	
УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______ 	
________________________________________________________________ 	
(фамилия, имя, отчество) 	
Должность ______________________________________________________ 	
Допущен к инспектированию электроустановок напряжением _________ 	
________________________________________________________________ 	
М.П. Дата выдачи "__" __________ 200_ г. 	
Работодатель (главный инженер) _________________________________ 	
(подпись) (фамилия, инициалы) 	
Третья страница: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 	
Дата проверки 	Причина проверки 	Группа по электробезопасности 	Общая оценка 	Дата следующей проверки 	Подпись председателя комиссии 	

						
						
Четвертая страница: 
Без записи проверки знаний удостоверение недействительно. Во время исполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверения при себе. 	
Приложение N 4 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ
ФОРМА\r\n НАРЯДА - ДОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ\r\n И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ\r\n \r\n Лицевая сторона наряда (стр. 1)\r\n \r\nОрганизация _______________________________\r\nПодразделение _____________________________\r\n \r\n НАРЯД - ДОПУСК N _____\r\n для работы в электроустановках\r\n \r\nОтветственному руководителю\r\nработ __________________________, допускающему ___________________\r\n (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)\r\nПроизводителю\r\nработ __________________________, наблюдающему ___________________\r\n (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)\r\nс членами бригады ________________________________________________\r\n (фамилия, инициалы)\r\n__________________________________________________________________\r\n (фамилия, инициалы)\r\nпоручается _______________________________________________________\r\nРаботу начать: дата __________ время _____________\r\n (дата) (время)\r\nРаботу закончить: дата __________ время _____________\r\n (дата) (время)\r\n \r\n МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Наименование электроустановок, 
в которых нужно провести 
отключения и установить заземления 	Что должно быть 
отключено и где заземлено 	
               1 	            2 	

 \r\nОтдельные указания _______________________________________________\r\n \r\nНаряд выдал: дата _____________________ время ____________________\r\n                         (дата)                     (время)\r\n \r\nПодпись ________________________ Фамилия _________________________\r\n               (подпись)                    (фамилия, инициалы)\r\n \r\nНаряд продлил: дата ___________________ время ____________________\r\n                         (дата)                     (время)\r\n \r\nПодпись ________________________ Фамилия _________________________\r\n               (подпись)                    (фамилия, инициалы)\r\n \r\nДата _______________________ время _______________________________\r\n              (дата)                          (время)\r\n \r\n              РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ\r\n                  И НА ДОПУСК К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ\r\n 
Разрешение на подготовку 
рабочих мест и на допуск 
к выполнению работ выдал 
(должность, фамилия или подпись) 	Дата, 
время 	Подпись работника, 
получившего разрешение 
на подготовку 
рабочих мест и 
на допуск к выполнению 
работ 	
              1 	  2 	            3 	
 	 	 	
 \r\n                                 Оборотная сторона наряда (стр. 2)\r\n \r\nРабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ____________\r\n__________________________________________________________________\r\nДопускающий ______________________________________________________\r\n                                   (подпись)\r\n \r\nОтветственный руководитель работ\r\n(производитель работ или наблюдающий) ____________________________\r\n                                                (подпись)\r\n \r\n         ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ И ВРЕМЯ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ\r\n 
Бригада получила целевой инструктаж 
и допущена на подготовленное рабочее место 	Работа закончена, 
бригада удалена 	
наименование
рабочего 
места 	дата,
время	подписи 
(подпись) (фамилия, 
инициалы) 	дата, 
время	подпись 
производителя 
работ 
(наблюдающего)
(подпись) 
(фамилия, 
инициалы) 	
		допускающего	производителя
работ 
(наблюдающего)			
     1 	    2 	     3 	      4 	   5 	      6 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 \r\n                      ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ \r\n 
Введен в 
состав бригады 
(фамилия, 
инициалы, 
группа) 	Выведен 
из состава 
бригады 
(фамилия, 
инициалы, 
группа) 	Дата, время 
(дата) (время) 	Разрешил (подпись) 
(фамилия, инициалы) 	
     1 	     2 	       3 	        4 	

 	 	 	 	
 	 	 	 	
 \r\n      РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДОПУСКЕ\r\n 
Инструктаж провел 	Инструктаж получил 	
Лицо, 
выдавшее наряд 	_________________ 
(фамилия, инициалы) 
_________________ 
    (подпись) 	Ответственный 
руководитель 
работ 
(производитель 
работ, 
наблюдающий) 	_______________ 
(фамилия, инициалы)
_______________ 
    (подпись) 	
Допускающий 	_________________ 
(фамилия, инициалы) 
_________________ 
    (подпись) 	Ответственный 
руководитель 
работ 
Члены бригады 
Производитель 
работ 
(наблюдающий) 	_______________ 
(фамилия, инициалы) 
_______________ 
    (подпись) 
_______________ 
(фамилия, инициалы) 
_______________ 
    (подписи) 
_______________ 
(фамилия, инициалы) 
_______________ 
    (подпись) 	
Ответственный 
руководитель 
работ 
Производитель 
работ 
(наблюдающий) 	_________________ 
(фамилия, инициалы)
_________________ 
    (подпись) 
_________________ 
(фамилия, инициалы) 
_________________ 
   (подпись) 	Производитель 
работ 
Члены бригады 	_______________ 
(фамилия, инициалы) 
_______________ 
    (подпись) 
_______________ 
(фамилия, инициалы)
 _______________ 
    (подпись) 	
Приложение N 5 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ
Номер распоряжения 	Номер наряда 	Место и наименование работы 	Производитель работы, наблюдающий (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) 	Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) 	Работник, отдавший распоряжение (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) 	Технические мероприятия по обеспечению безопасности работ с указанием необходимых отключений, обесточению участков электрической схемы и т.д. 	Краткое содержание целевого инструктажа. Подписи работников, проведшего и получивших целевой инструктаж 	К работе приступили (дата, время) 	Работа закончена (дата, время) 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	

										

Приложение N 6 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРИСВОЕНИЯ ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
N п/п 	Фамилия, имя, отчество 	Наименование подразделения 	Должность (профессия) 	Дата предыдущего присвоения 	Дата присвоения 	Подпись 	
						проверяемого 	проверяющего 	

								

								
Приложение N 7 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Формат А4 	Заглавный лист 	

________________________________________________________________ 	
(наименование организации) 	(структурное подразделение) 	
ЖУРНАЛ 	
УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ 	
РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 	
Начат "__" ____________ 200__ г. 	
Окончен "__" ____________ 200__ г. 	
Последующие листы: 
N п/п 	Фамилия, имя, отчество, должность (профессия) 	Номер протокола, фамилия председателя комиссии 	Дата 	Общая оценка 	Группа по электробезопасности 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	

						
						
Примечания. 1. Страницы журнала должны быть пронумерованы и защищены от изъятий и вложений. 
2. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках персонала организаций электроэнергетики оформляется в журнале на основании протокола проверки знаний (Приложение N 9 к настоящим Правилам). 
Приложение N 9 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ПРОТОКОЛ\r\n ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ\r\n В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ N ______\r\n \r\nДата проверки ____________________________________________________\r\nПричина проверки _________________________________________________\r\nКомиссия _________________________________________________________\r\n (наименование комиссии)\r\nв составе:\r\nпредседатель комиссии ____________________________________________\r\n (должность, фамилия и инициалы)\r\nчлены комиссии (должность (профессия), фамилия и инициалы):\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nпровела проверку знаний ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и других нормативно -\r\nтехнических документов (ненужное зачеркнуть)\r\n \r\n Проверяемый\r\n \r\nФамилия, имя, отчество ___________________________________________\r\nМесто работы _____________________________________________________\r\nДолжность (профессия) ____________________________________________\r\nДата предыдущей проверки _________________________________________\r\nОценка, группа по электробезопасности ____________________________\r\n \r\n Результаты проверки знаний\r\n \r\nПо устройству электроустановок и технической эксплуатации ________\r\n__________________________________________________________________\r\nПо охране труда __________________________________________________\r\nПо пожарной безопасности _________________________________________\r\nДругих правил и инструкций органов государственного надзора ______\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование правил)\r\n \r\n Заключение комиссии\r\n \r\nОбщая оценка _____________________________________________________\r\nГруппа по электробезопасности ____________________________________\r\nПродолжительность дублирования <*> _______________________________\r\n

\r\n <*> Указывается для оперативного руководителя, оперативного и\r\nоперативно - ремонтного персонала.\r\n \r\nДопущен к работе в качестве ______________________________________\r\nДата следующей проверки __________________________________________\r\n \r\n Подписи:\r\n \r\nПредседатель комиссии ____________________________________________\r\n (подпись, фамилия и инициалы)\r\nЧлены комиссии ___________________________________________________\r\n (подпись, фамилия и инициалы)\r\nПредставитель(ли) органов государственного надзора и контроля <*>\r\n__________________________________________________________________\r\n (подпись, фамилия и инициалы)\r\n

\r\n <*> Подписывает, если участвует в работе комиссии.\r\n \r\nС заключением комиссии ознакомлен ________________________________\r\n (подпись, фамилия и инициалы)\r\n \r\n \r\n 
Приложение N 10 
к Межотраслевым правилам 
по охране труда (правилам 
безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ 
от 5 января 2001 г. N 3 
и Приказом Минэнерго РФ 
от 27 января 2001 г. N 163 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ УЧТЕНЫ В МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
N п/п 	Нормативные документы, ГОСТы и изменения к ним 	Название нормативных документов, ГОСТов и изменений к ним 	
1. 	ПУЭ 	Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго СССР, действуют на территории Российской Федерации впредь до принятия соответствующего российского нормативного правового акта в части, не противоречащей законодательству России) 	
2. 		Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов и электрокотельных 	
3. 	РД 34.03.201-97 	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей 	
4. 	ПОТ РМ-001-97 	Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производстве и при проведении лесохозяйственных работ 	
5. 	ПОТ РМ-007-98 	Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно - разгрузочных работах и размещении грузов 	
6. 	ПОТ РМ-008-99 	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 	
7. 		Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов 	
8. 		Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды 	
9. 	ПБ 10-382-00 	Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 	
10. 		Указания по защите персонала и сооружений связи и радиофикации на участках пересечения и сближения с линиями электропередачи 750 кВ 	
11. 		Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи 	
12. 		Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 	
13. 	ГОСТ 12.0.002 изменение 01.02.90 	Термины и определения 	
14. 	ГОСТ 12.1.002 	Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах 	
15. 	ГОСТ 12.1.009 	Электробезопасность. Термины и определения 	
16. 	ГОСТ 19431 	Энергетика и электрификация. Термины и определения 	
17. 	ГОСТ 25866 изменение 1 от 01.04.89 	Эксплуатация техники. Термины и определения 	
18. 	ГОСТ 18322 изменение 1 от 01.07.86 	Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения 	
19. 	ГОСТ 12.3.002 	Процессы производственные. Общие требования безопасности 	
20. 	ГОСТ 12.1.013 	Строительство. Электробезопасность. Общие требования 	
21. 	ГОСТ 12.2.003 	Оборудование производственное. Общие требования безопасности 	
22. 	ГОСТ 12.2.062 изменение 01.11.83 	Оборудование производственное. Ограждения защитные 	
23. 	ГОСТ 12.0.004 	Организация обучения по безопасности труда. Общие положения 	
24. 	ГОСТ 12.1.019 изменение 01.86 	Электробезопасность. Общие требования 	
25. 	ГОСТ 12.1.038 изменение 01.04.88 	Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 	
26. 	ГОСТ 12.1.045 	Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 	
27. 	ГОСТ 12.1.051 	Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линии электропередачи напряжением выше 1000 В 	
28. 	ГОСТ 12.4.172 	ССБТ "Комплект индивидуальный экранирующий для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы контроля" 	
29 	ГОСТ 12.4.026	ССБТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности" 	
30. 	ГОСТ 80-50 	Двуокись углерода газообразная и жидкая 	
31. 	ГОСТ 92-93 	Азот газообразный и жидкий. Технические условия 	
32. 	ГОСТ 12.4.154 	Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и размеры 	
33. 	ГОСТ 12.1.006 	ССБТ "Электромагнитные поля радиочастот на рабочих местах и требования к проведению контроля (диапазон 60 кГц - 300 ГГц)" 	
34. 	СанПиН 2.2.4.723 	Физические факторы производительной среды. Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях. Санитарные правила и нормы 	
35. 	СНиП 12-03 	Безопасность труда в строительстве 	
36. 	СНиП 111-4-80 	Техника безопасности в строительстве 	
37. 	ПЭЭП 	Правила эксплуатации электроустановок потребителей